Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление государственного пожарного надзора

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-95 (ond4@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Отделение государственного пожарного надзора по Иланскому району

663800, г.Иланский, ул. Красная, 23, тел.8(39173) 2-12-24

Предписания № _ 184/1/1-16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ельниковская средняя общеобразовательная школа №12»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения  главного государственного инспектора Иланского района  Красноярского края по пожарному надзору С.Г.Клопова   от  23.11.2012  № 184, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  с 09 ч. 00 мин. «27» ноября 2012 года по 13 ч. 00 мин. «28» ноября 2012,   главным государственным инспектором Иланского района Красноярского края по пожарному надзору Клоповым С.Г.., совместно с директором  МБОУ «Ельниковская средняя общеобразовательная школа №12» __________________________________________ проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Ельниковская средняя общеобразовательная школа №!»»

адрес объекта: Россия, Красноярский край, Иланский район, п, Ельники, ул.  60 лет Октября, 39.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предпи- сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184/1/1 | Руководитель организации не обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака» (на территории школы отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено») | пункт 14 (3) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". статьей 6 (6) В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/2 | В учреждении отсутствует утвержденная руководителем программа проведения вводного инструктажа | п14 (4) Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/3 | В учреждении отсутствует утвержденная руководителем программа проведения первичного инструктажа | п.18 (4) Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2. | 15.04.2013 |  |
| 184/1/4 | Руководитель не разработал график проведения занятий при проведении повторного инструктажа | п.23(4) Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/5 | Руководителем не разработана и не утверждена специальная программа пожарно-технического минимума | п.40 (4) Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/6 | О проведении внепланового противопожарного инструктажа не делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности | пункт 10 (4) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего | 15.06.2013 |  |
| 184/1/7 | Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении МБОУ «Ельниковская СОШ №12», разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы) | пункт 2 (3) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопас-ного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/8 | Работники, осуществляющие свою деятельность в здании с массовым пребыванием людей, не умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения | пункт 20 (4) Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения пункт 71 (3) При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: а) немедленно сообщить об этом по те- лефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, ме- сто возникновения пожара, а также со- общить свою фамилию); б) принять посильные меры по эвакуа- ции людей и тушению пожара. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/9 | Руководителем организации не включены в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности | статья 37 (1) руководители организации обязаны включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности | 15.06.2013 |  |
| 184/1/10 | На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей в соответствии с нормами, находящихся на посту дежурного | пункт 38 (3) На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек | 15.06.2013 |  |
| 184/1/11 | На объекте с одновременным нахождением 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации не создал пожарно-техническую комиссию | пункт 5 (3) В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/12 | Не проводится техническое обслуживание внутренних пожарных кранов (отсутствуют акты проверок- осень) | пункт 2.4.2 (8) Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/13 | Руководителем учреждения не организовано изучение правил пожарной безопасности во внеурочное время один раз в учебную четверть с учащимися 5-11 классов | пункт 1.4 (8) Руководитель детского учреждения обязан: б) организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детских учреждений по программе, приведенной в приложении 3. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. С учащимися V-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в школе и дома. Программа обучения приведена в приложении 4; | 15.06.2013 |  |
| 184/1/14 | Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней требований пожарной безопасности | пункт 7 (5) декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/15 | Работники, осуществляющие круглосуточную охрану не прошли обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации | статья 25 (1) Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; пункт 39 (4) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. | 15.06.2013 |  |
| 184/1/16 | В образовательном учреждении средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | статья 6 (2) ; часть 7 статьи 83(2) Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | 15.06.2013 |  |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |  |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 3 | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
| 4 | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». |
| 5 | Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». |
| 6 | Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» |
| 7 | ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». |
| 8 | «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» (ППБ-101-89) |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их  устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Иланского района

по пожарному надзору Клопов С.Г.                         _______________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«28» ноября 2012 г.                                                                        М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Ельниковская СОШ №12» _____________________________________

_____________________

(подпись)

«28» ноября 2012г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору